|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parameter** | **Units** | **WHO Drinking Water Standards** |
| TDS | mg/l | > 1000 |
| Sulphate | mg/l | > 400 |
| Nitrate | mg/l | > 45 |
| Fluoride | mg/l | > 1.5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parameter** | **Units** | **Livestock Water Standards** |
| TDS | mg/l | > 5000 |
| Sulphate | mg/l | > 1000 |
| Nitrate | mg/l | > 100 |
| Fluoride | mg/l | > 2 |